## Table
INVENTARIO | NUMERO_SERIE | APPARECCHIATURA PRINCIPALE | TIPOLOGIA APPARECCHIATURA | PRODUTTORE | MODELLO | UNITA' OPERATIVA | UNITA_SUPERIORE
008058 | 96060193 | 0 | SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA | STRYKER INSTRUMENTS DIV STRYKER CORP | 2010 | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
008130 | D98E14466 | 0 | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP. | PD 1400 | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
008148 | 308356 | 0 | MICROSCOPIO OPERATORIO | ZEISS CARL | OPMI PRO MAGIS | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
008200 | GM343 | 0 | FONTE LUMINOSA | STORZ KARL GMBH & CO | HALOGEN 250 TWIN 20113020 | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
008310 | DT-01F0418 | 0 | LASER TERAPEUTICO | LOKKI LASER MEDICAUX | DA DEFINIRE | TRAUMA CENTER | BLOCCO OPERATORIO
008315 | EC 011196 | 008318 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | ASAHI OPTICAL CO LTD MEDICAL INSTRUMENT | EPM 3300 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
008316 | A01032 | 008318 | COLEDOCOSCOPIO | ASAHI OPTICAL CO LTD MEDICAL INSTRUMENT | DA DEFINIRE | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
008317 | 6001719 | 008318 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 1450 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
008318 | 758/98 | 0 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | MOVI SPA | DA DEFINIRE | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
008319 | E 1006 | 0 | ELETTROBISTURI | ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH | ERBOTOM ICC 350 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
008417 | 99060732 | 008412 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | TG 17 FM | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
008418 | 99060680 | 008412 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | TG 17 FM | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
008419 | 50549 | 008412 | RIPRODUTTORE VIDEO SU CARTA | SONY CORP | UP 890 CE | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
008445 | 6003-00918 | 0 | POMPA A SIRINGA | IVAC CORP | TIVA | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
008486 | 2000703 | 008485 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM-20M7 MDE | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
008489 | 002710 | 008485 | INSUFFLATORE DI GAS | STORZ KARL GMBH & CO | 26430506 ENDOFLATOR | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
008490 | 00449 | 0 | FONTE LUMINOSA | STORZ KARL GMBH & CO | XENON 300 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
008492 | 2000742 | 008491 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM-20M7 MDE | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
008493 | P004283 | 008491 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO | 20222001 TELECAM SL | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
008494 | 000815 | 008491 | INSUFFLATORE DI GAS | STORZ KARL GMBH & CO | 26432006 THERMOFLATOR | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
008497 | 00320 | 0 | FONTE LUMINOSA | STORZ KARL GMBH & CO | XENON 300 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
008506 | 2001305 | 008505 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM-20M7 MDE | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
008509 | P010410 | 008505 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO | 20212006 UROCAM | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
008510 | P014419 | 008505 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO | 20222001 TELECAM SL | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
008511 | B/1293 | 0 | ELETTROBISTURI | STORZ KARL GMBH & CO | AUTOCON 350 20523520 | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
008512 | 01714 | 0 | FONTE LUMINOSA | STORZ KARL GMBH & CO | XENON 300 20133120 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
008513 | CL0996 | 0 | FONTE LUMINOSA | STORZ KARL GMBH & CO | 20113301 | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
008514 | 002715 | 0 | INSUFFLATORE DI GAS | STORZ KARL GMBH & CO | 26430506 ENDOFLATOR | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
009501 | EVV09184350 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | SIEMENS AG | 900 D SERVO ANESTHESIA SYSTEM | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
009503 | EVV09184346 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | SIEMENS AG | 900 D SERVO ANESTHESIA SYSTEM | GRUPPO OPERATORIO III - SALA GESSI | BLOCCO OPERATORIO
009504 | EVV09184345 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | SIEMENS AG | 900 D SERVO ANESTHESIA SYSTEM | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
009505 | EVV09184344 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | SIEMENS AG | 900 D SERVO ANESTHESIA SYSTEM | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
009513 | EPY745390657360 | 0 | MONITOR | SIEMENS AG | SIRECUST SC 7000 | GRUPPO OPERATORIO I A - DAY SURGERY - SALA C ( I.V.G.) | BLOCCO OPERATORIO
009514 | EPY745390664958 | 0 | MONITOR | SIEMENS AG | SIRECUST SC 7000 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
009515 | T99I05126 | 0 | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP. | PD 1400 | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
009520 | T99I05101 | 0 | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP. | DA DEFINIRE | GRUPPO OPERATORIO I B | BLOCCO OPERATORIO
009526 | EPY745390662069 | 0 | MONITOR | SIEMENS AG | SIRECUST SC 7000 | GRUPPO OPERATORIO I B | BLOCCO OPERATORIO
009552 | 66061907/396136 | 0 | PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | BV 300 | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
009584 | EPY745390662666 | 0 | MONITOR | SIEMENS AG | SIRECUST SC 7000 | GRUPPO OPERATORIO I A | BLOCCO OPERATORIO
009585 | EPY745390667358 | 0 | MONITOR | SIEMENS AG | SIRECUST SC 7000 | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
009586 | EPY745390667759 | 0 | MONITOR | SIEMENS AG | SIRECUST SC 7000 | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA B | BLOCCO OPERATORIO
009587 | EPY745390658662 | 0 | MONITOR | SIEMENS AG | SIRECUST SC 7000 | GRUPPO OPERATORIO III - SALA GESSI | BLOCCO OPERATORIO
009644 | T99F03305 | 0 | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP. | DM 3 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
009681 | EVV09184506 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | SIEMENS AG | 900 D SERVO ANESTHESIA SYSTEM | TRAUMA CENTER | BLOCCO OPERATORIO
009688 | EPY745390666662 | 0 | MONITOR | SIEMENS AG | SIRECUST SC 7000 | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
009695 | EPY745390644855 | 0 | MONITOR | SIEMENS AG | SIRECUST SC 7000 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
009700 | EVV09184508 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | SIEMENS AG | 900 D SERVO ANESTHESIA SYSTEM | GRUPPO OPERATORIO III - OTORINOLARINGOIATRIA | BLOCCO OPERATORIO
009712 | T99I05098 | 0 | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP. | PD 1400 | GRUPPO OPERATORIO I B | BLOCCO OPERATORIO
009715 | T99I05111 | 0 | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP. | PD 1400 | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
009717 | T99H04435 | 0 | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP. | DA DEFINIRE | GRUPPO OPERATORIO III - OTORINOLARINGOIATRIA | BLOCCO OPERATORIO
009720 | T99I05104 | 0 | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP. | PD 1400 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
009724 | T99I05117 | 0 | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP. | PD 1400 | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA MININVASIVA | BLOCCO OPERATORIO
009725 | T99I05094 | 0 | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP. | PD 1400 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
009727 | T99I05127 | 0 | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP. | PD 1400 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
009753 | 195/99 | 0 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | STORZ KARL GMBH & CO | DA DEFINIRE | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
009789 | 0571 | 0 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 411 | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
009790 | ME4110202990574 | 0 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 411 | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
009791 | 0573 | 0 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 411 | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA B | BLOCCO OPERATORIO
009792 | 0572 | 0 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 411 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
009793 | 0569 | 0 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 411 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
009796 | 0567 | 0 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 411 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
009797 | 0582 | 0 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 411 | GRUPPO OPERATORIO I B - GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SALA B | BLOCCO OPERATORIO
009798 | 0581 | 0 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 411 | TRAUMA CENTER | BLOCCO OPERATORIO
009800 | 0579 | 0 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 411 | GRUPPO OPERATORIO I A - DAY SURGERY - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
009801 | 0578 | 0 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 411 | GRUPPO OPERATORIO III - MAXILLO FACCIALE | BLOCCO OPERATORIO
009802 | 0577 | 0 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 411 | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
009803 | 0575 | 0 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 411 | GRUPPO OPERATORIO I B - GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
009804 | 0556 | 0 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 411 | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA MININVASIVA | BLOCCO OPERATORIO
009805 | 0586 | 0 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 411 | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA GENERALE - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
009806 | 0583 | 0 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 411 | GRUPPO OPERATORIO III - OTORINOLARINGOIATRIA | BLOCCO OPERATORIO
009807 | 0584 | 0 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 411 | GRUPPO OPERATORIO I A - DAY SURGERY - SALA B | BLOCCO OPERATORIO
009808 | 0585 | 0 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 411 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
009810 | ME2000500982283 | 0 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME 200 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
009824 | 060199D486-7 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 701 701 | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
009834 | 99100005 | 0 | POMPA A SIRINGA | TERUMO CORP | TE 312 TERUFUSION | GRUPPO OPERATORIO III - MAXILLO FACCIALE | BLOCCO OPERATORIO
009835 | 99100001 | 0 | POMPA A SIRINGA | TERUMO CORP | TE 312 TERUFUSION | GRUPPO OPERATORIO III - OTORINOLARINGOIATRIA | BLOCCO OPERATORIO
009881 | 600100D449-8 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 701 701 | TRAUMA CENTER | BLOCCO OPERATORIO
009882 | ML701060100D451 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 701 701 | TRAUMA CENTER | BLOCCO OPERATORIO
009892 | AR 000087 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | ALM SA | TAB 996 M | GRUPPO OPERATORIO I A - DAY SURGERY - SALA C ( I.V.G.) | BLOCCO OPERATORIO
009893 | 00050063 | 0 | SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA | STRYKER INSTRUMENTS DIV STRYKER CORP | EHD 296-210 | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
009917 | 001318 | 0 | TRAPANO ORTOPEDICO | AESCULAP AG | ELAN E | GRUPPO OPERATORIO III - MAXILLO FACCIALE | BLOCCO OPERATORIO
009921 | 99121023 | 0 | TRAPANO ORTOPEDICO | STRYKER INSTRUMENTS DIV STRYKER CORP | TPS IRRIGATION CONSOLE | TRAUMA CENTER | BLOCCO OPERATORIO
009959 | 74227 | 0 | FONTE LUMINOSA | WELCH ALLYN INC | 49501 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
009986 | 8002-05958 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA GH | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
009988 | 8002-05955 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA GH | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
050244 | 0934/EU | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | SOXIL SPA | JOLLYTRONIC 2 | GRUPPO OPERATORIO III - OTORINOLARINGOIATRIA | BLOCCO OPERATORIO
050389 | 0159/EU | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | SOXIL SPA | JOLLYTRONIC 2 | GRUPPO OPERATORIO I A - DAY SURGERY - SALA C ( I.V.G.) | BLOCCO OPERATORIO
050422 | LQ000032508 | 050423 | FONTE LUMINOSA | STORZ KARL GMBH & CO | 490 BV | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
050425 | 0977/EU | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | SOXIL SPA | JOLLYTRONIC 2 | TRAUMA CENTER | BLOCCO OPERATORIO
050486 | 0411/EU | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | SOXIL SPA | JOLLYTRONIC 2 | GRUPPO OPERATORIO I B | BLOCCO OPERATORIO
050520 | 0198/EU | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | SOXIL SPA | JOLLYTRONIC 2 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
050600 | 96020824 | 0 | POMPA DI INFUSIONE | ABBOTT LABORATORIES | LIFECARE 5000 | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
051331 | D96J10323 | 0 | DEFIBRILLATORE | ZOLL MEDICAL CORP. | PD 2000 | GRUPPO OPERATORIO I A | BLOCCO OPERATORIO
051823 | NN | 0 | SEGA PER GESSI | COD. NON DISPONIBILE | DA DEFINIRE | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
051824 | 63373 | 0 | SEGA PER GESSI | COD. NON DISPONIBILE | DA DEFINIRE | TRAUMA CENTER | BLOCCO OPERATORIO
051963 | 184 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT/70 A | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
05215A9 | 0414/EU | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | SOXIL SPA | JOLLYTRONIC 2 | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
05228A9 | 9902 | 0 | MICROSCOPIO OPERATORIO | ZEISS CARL | UNIVERSAL S3B | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
05279A9 | 0415/EU | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | SOXIL SPA | JOLLYTRONIC 2 | GRUPPO OPERATORIO I A | BLOCCO OPERATORIO
05640A9 | 5179 | 0 | INIETTORE ANGIOGRAFICO | MEDRAD INC | MARK V | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
05658A9 | 0922/EU | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | SOXIL SPA | JOLLYTRONIC 2 | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA B | BLOCCO OPERATORIO
05776A9 | 0413/EU | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | SOXIL SPA | JOLLYTRONIC 2 | GRUPPO OPERATORIO I A - DAY SURGERY - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
073010 | 2086924 | 0 | RIPRODUTTORE LASER PER BIOIMMAGINI | EASTMAN KODAK CO IBI | DRYVIEW 8700 | GRUPPO OPERATORIO III - SALA GESSI | BLOCCO OPERATORIO
073022 | MK3595 | 0 | FONTE LUMINOSA | STORZ KARL GMBH & CO | 20113301 | GRUPPO OPERATORIO III - MAXILLO FACCIALE | BLOCCO OPERATORIO
073028 | 1000 | 0 | TRAPANO ORTOPEDICO | RIMEC SRL | KR 2000 | TRAUMA CENTER | BLOCCO OPERATORIO
073033 | 4955 | 0 | SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO | L & T DI ERMANNO LUCINI & C SNC | BM 27 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
073036 | D415 / D416 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 701 701 | GRUPPO OPERATORIO I B - GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SALA B | BLOCCO OPERATORIO
073037 | D417 / D418 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 701 701 | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
073043 | D585/D586 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 701 701 | GRUPPO OPERATORIO III - MAXILLO FACCIALE | BLOCCO OPERATORIO
073044 | D583/D584 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 701 701 | GRUPPO OPERATORIO III - OTORINOLARINGOIATRIA | BLOCCO OPERATORIO
073045 | 01050006 | 0 | POMPA DI INFUSIONE | TERUMO CORP | TE-371 | GRUPPO OPERATORIO III - OTORINOLARINGOIATRIA | BLOCCO OPERATORIO
073048 | 01050004 | 0 | POMPA A SIRINGA | TERUMO CORP | TE 372 TERUFUSION | GRUPPO OPERATORIO III - MAXILLO FACCIALE | BLOCCO OPERATORIO
073075 | ARNH-0057 | 0 | RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI | DRAEGERWERK AG | BABYTHERM 8010 | GRUPPO OPERATORIO I B - GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SALA B | BLOCCO OPERATORIO
073083 | 99D488/9 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 701 701 | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
073087 | 8002-04758 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA GH | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
073088 | 6003-03524 | 0 | POMPA A SIRINGA | IVAC CORP | TIVA | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
073115 | D/1182-D/1183 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 701 701 | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
073116 | D/1184-D/1185 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 701 | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA B | BLOCCO OPERATORIO
073128 | 01020163 | 0 | TRAPANO ORTOPEDICO | STRYKER INSTRUMENTS DIV STRYKER CORP | 5100/052 | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
073138 | 2011745 | 0 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 20M2 MDE 20" | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA MININVASIVA | BLOCCO OPERATORIO
073147 | 2163442 | 0 | SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE | EASTMAN KODAK CO IBI | DIRECT VIEW CR 800 | GRUPPO OPERATORIO III - SALA GESSI | BLOCCO OPERATORIO
073166 | D/1180 - 1181 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 701 701 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
073177 | 01-297 | 0 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | ARTHREX INC. | AR-5970 | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
073230 | 15.112 | 0 | BISTURI AD ULTRASUONI | SORING MEDIZINTECHNIK GMBH | SONOCA 300 SO15-000 | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
073272 | 43-03-01-02 | 0 | PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO | TECHNIX SPA | TCA 5 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
073293 | 386.983 | 0 | MICROSCOPIO OPERATORIO | ZEISS CARL | NC33 FLOOR STAND | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
073379 | 001792 | 0 | TRAPANO ORTOPEDICO | AESCULAP AG | GA835 ELAM-EC | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
073388 | 8002-25681 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA GH | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
073391 | 8008-10342 | 0 | CARRELLO CON TRAF. ISOLAMENTO | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA DS | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
081218 | 1-031 | 009803 | CARRELLO | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | 80-069-03 | GRUPPO OPERATORIO I B - GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
085003 | 03090039 | 0 | POMPA A SIRINGA | TERUMO CORP | TE 372 TERUFUSION | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
085359 | ANBH00320 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | S 5 AVANCE | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
085360 | 7466789 | 0 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | OTV-S7 | GRUPPO OPERATORIO I B | BLOCCO OPERATORIO
085361 | 1302051 | 085360 | INSUFFLATORE DI GAS | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | UHI 3 | GRUPPO OPERATORIO I B | BLOCCO OPERATORIO
085362 | 7405273 | 085360 | FONTE LUMINOSA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CLD-S40 | GRUPPO OPERATORIO I B | BLOCCO OPERATORIO
085413 | 451432 | 085360 | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | SVO - 9500 MDP | GRUPPO OPERATORIO I B | BLOCCO OPERATORIO
085414 | A411466 | 085360 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | OEV 203 | GRUPPO OPERATORIO I B | BLOCCO OPERATORIO
085415 | 861/2004 | 085360 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | COSTA SNC | SINTESIS 145/TR | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
085424 | 0412402043 | 0 | TRAPANO OTOLOGICO | STRYKER INSTRUMENTS DIV STRYKER CORP | TPS | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
085425 | 8438 | 0 | ECOTOMOGRAFO | ESAOTE SPA | TECHNOS MPX | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
085427 | FF611541-P | 0 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO | 22200011 IMAGE 1 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
085428 | EF0608640 | 085427 | FONTE LUMINOSA | STORZ KARL GMBH & CO | XENON NOVA 300 - 20134001 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
085431 | L4G7273V | 0 | BISTURI AD ULTRASUONI | VALLEYLAB | LIGASURE 8 | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
085432 | 1857S | 0 | BISTURI AD ULTRASUONI | VALLEYLAB | CUSA EXCEL 8 | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
085435 | 0403601133 | 0 | TRAPANO ORTOPEDICO | STRYKER INSTRUMENTS DIV STRYKER CORP | EHD CONSOLE | TRAUMA CENTER | BLOCCO OPERATORIO
085438 | ANBH00381 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | S 5 AVANCE | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
085439 | ANBH00248 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | S 5 AVANCE | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA B | BLOCCO OPERATORIO
085440 | ANBH00247 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | S 5 AVANCE | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
085441 | ANBH00380 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | S 5 AVANCE | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
085442 | ANBH00136 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | S 5 AVANCE | GRUPPO OPERATORIO III - OTORINOLARINGOIATRIA | BLOCCO OPERATORIO
085444 | D-3050 | 0 | ELETTROBISTURI | ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH | ERBOTOM ICC 200 ENDO CUT | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
085451 | 8004-03800 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA TIVA | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
085452 | 8004-03784 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA TIVA | GRUPPO OPERATORIO I B | BLOCCO OPERATORIO
085453 | 8004-03548 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA TIVA | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
085454 | 8004-03517 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA TIVA | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
085456 | 8004-03803 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA TIVA | GRUPPO OPERATORIO I A - DAY SURGERY - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
085457 | 8004-03789 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA TIVA | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
085458 | 8004-03505 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA TIVA | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
085461 | 8005-00502 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA PK | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
085463 | 8005-00495 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | P6000 TIVA TCI | GRUPPO OPERATORIO I B | BLOCCO OPERATORIO
085464 | 8005-00392 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | P6000 TIVA TCI | GRUPPO OPERATORIO I A - DAY SURGERY - SALA B | BLOCCO OPERATORIO
085465 | 8005-00468 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | P6000 TIVA TCI | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
085466 | 8005-00426 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | P6000 TIVA TCI | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
085467 | 8005-00444 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA PK | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
085468 | 8005-00422 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA PK | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
085469 | 8005-00459 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | P6000 TIVA TCI | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
085470 | 8005-00446 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | P6000 TIVA TCI | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
085497 | FF611976-P | 0 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO | 20222020 TRICAM SL PAL | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
085498 | GF 612438-P | 0 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO | 20222020 TRICAM SL PAL | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
085499 | 428725 | 0 | MICROSCOPIO OPERATORIO | ZEISS CARL | OPMI SENSERA | GRUPPO OPERATORIO III - OTORINOLARINGOIATRIA | BLOCCO OPERATORIO
085511 | EA 011030 | 0 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | ASAHI OPTICAL CO LTD MEDICAL INSTRUMENT | EPM-3500 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
085531 | 00822 | 0 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | ARCHIWIN 4320 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
085539 | 00812 | 0 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | ARCHIWIN 4320 | GRUPPO OPERATORIO I A | BLOCCO OPERATORIO
085542 | 00848 | 0 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | ARCHIWIN 4320 | GRUPPO OPERATORIO I B | BLOCCO OPERATORIO
085550 | 5395123463 | 0 | MONITOR | DRAEGERWERK AG | INFINITY DELTA | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
085564 | 040324 | 0 | INSUFFLATORE DI GAS | WOLF RICHARD GMBH | 2232 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
085568 | 682-11/04 | 0 | ELETTROBISTURI | ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL | EXCELL 350 MCD | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
085571 | 0043 | 0 | CARRELLO CON TRAF. ISOLAMENTO | ITAL TBS | ISO 1000 C | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
085714 | 060-27725 | 0 | LASER CHIRURGICO | LASER INDUSTRIES LTD | SHARPLAN 30 C | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
085993 | 22/0358 | 0 | EMOVELOCIMETRO | EME ELECTRO MEDICAL EQUIPMENT LTD | TC 22 | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
085994 | 22/0366 | 0 | EMOVELOCIMETRO | EME ELECTRO MEDICAL EQUIPMENT LTD | TC 22 | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
086099 | BE 1348 | 0 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO | 20043002-020 MEDIPACK | GRUPPO OPERATORIO III - OTORINOLARINGOIATRIA | BLOCCO OPERATORIO
086610 | 73951189 | 0 | TELECAMERA | SMITH & NEPHEW PLC | HD 900 | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA MININVASIVA | BLOCCO OPERATORIO
086611 | WA 14217 | 0 | TRAPANO ORTOPEDICO | SMITH & NEPHEW PLC | DYONICS POWER | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA MININVASIVA | BLOCCO OPERATORIO
086612 | 60848365 | 0 | FONTE LUMINOSA | SMITH & NEPHEW PLC | 7207402 XENON 300 XL 72074 | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA MININVASIVA | BLOCCO OPERATORIO
086614 | 408 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 100 A | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA GENERALE - SALA C | BLOCCO OPERATORIO
086615 | 407 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 100 A | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
086616 | 406 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 100 A | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
086617 | 410 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 100 A | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
086618 | 409 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 100 A | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
086619 | 396 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 100 A | GRUPPO OPERATORIO III - OTORINOLARINGOIATRIA | BLOCCO OPERATORIO
086620 | 397 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 100 A | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
086621 | 523 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 100 A | GRUPPO OPERATORIO III - MAXILLO FACCIALE | BLOCCO OPERATORIO
086622 | 524 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 100 A | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
086623 | 07612090 | 0 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | SIARE HOSPITAL SUPPLIES SRL | DC 1000 C | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
086624 | 527 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 100 A | GRUPPO OPERATORIO I A - DAY SURGERY - SALA B | BLOCCO OPERATORIO
086625 | 529 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 100 A | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
086626 | 528 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 100 A | GRUPPO OPERATORIO I B - GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
086627 | 530 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 100 A | GRUPPO OPERATORIO I B - GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SALA B | BLOCCO OPERATORIO
086629 | 3WHP2072 | 0 | ELETTROBISTURI | CODMAN & SHURTLEFF INC | MALIS BIPOLAR CMC III | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
086630 | RPI 9518 | 0 | IRRIGATORE ENDOSCOPICO | CODMAN & SHURTLEFF INC | MALIS CMC III | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
086633 | P 1272 | 0 | TELECAMERA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | D-78532 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
086634 | P 1266 | 0 | TELECAMERA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | D-78532 | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
086749 | ANBK00405 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | S 5 AVANCE | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
086750 | ANBK00368 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | S 5 AVANCE | GRUPPO OPERATORIO I A - DAY SURGERY - SALA B | BLOCCO OPERATORIO
086751 | ANBK00402 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | S 5 AVANCE | GRUPPO OPERATORIO I B - GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
086752 | ANBK00400 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | S 5 AVANCE | GRUPPO OPERATORIO I A - DAY SURGERY - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
086753 | ANBK00399 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | S 5 AVANCE | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
086754 | ANBK00404 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | S 5 AVANCE | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
086755 | ANBK00370 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | S 5 AVANCE | GRUPPO OPERATORIO I A | BLOCCO OPERATORIO
086756 | ANBK00369 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | S 5 AVANCE | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
086757 | ANBK00401 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | S 5 AVANCE | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
086758 | ANBK00403 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | S 5 AVANCE | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
086759 | ANBK00372 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | S 5 AVANCE | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
086760 | ANBK00406 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | S 5 AVANCE | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
086761 | ANBK00371 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | S 5 AVANCE | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
086762 | 6135289 | 0 | MONITOR | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | CU8-10-VG1 | TRAUMA CENTER | BLOCCO OPERATORIO
086763 | 6141384 | 0 | MONITOR | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | CU8-10-VG1 | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
086764 | 6135284 | 0 | MONITOR | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | CU8-10-VG1 | GRUPPO OPERATORIO III - OTORINOLARINGOIATRIA | BLOCCO OPERATORIO
086765 | 6141361 | 0 | MONITOR | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | CU8-10-VG1 | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
086766 | 6135283 | 0 | MONITOR | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | CU8-10-VG1 | GRUPPO OPERATORIO III - MAXILLO FACCIALE | BLOCCO OPERATORIO
086767 | D 1281 - D 1282 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 701 701 | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
086768 | D 1275 - D 1276 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 701 701 | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA MININVASIVA | BLOCCO OPERATORIO
086769 | D 1263 - D 1264 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 701 701 | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
086770 | D 1269 - D 1270 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 701 | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
086774 | 199 | 0 | PASSAMALATI, APPARECCHIO PER | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | GAMMA | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
086776 | 195 | 0 | PASSAMALATI, APPARECCHIO PER | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | GAMMA | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
086777 | O 1262 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 501 RSO | GRUPPO OPERATORIO I A - DAY SURGERY - SALA C ( I.V.G.) | BLOCCO OPERATORIO
086896 | 1605672 | 0 | SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO | BARKEY GMBH & CO KG | BARKEY WARMING CENTER | GRUPPO OPERATORIO I B | BLOCCO OPERATORIO
086900 | 1605670 | 0 | SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO | BARKEY GMBH & CO KG | BARKEY WARMING CENTER | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
086901 | 1605671 | 0 | SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO | BARKEY GMBH & CO KG | BARKEY WARMING CENTER | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087029 | AR 002133 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
087030 | AR 002136 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
087031 | AR 002132 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
087032 | AR 002134 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
087033 | AR 002131 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
087034 | AR 002064 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
087035 | AR 002055 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO I B | BLOCCO OPERATORIO
087036 | AR 002050 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO I B | BLOCCO OPERATORIO
087037 | AR 002051 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087038 | AR 002126 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087039 | AR002056 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA GENERALE - SALA B | BLOCCO OPERATORIO
087040 | AR002128 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA GENERALE - SALA B | BLOCCO OPERATORIO
087041 | AR 002052 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087042 | AR 001619 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087043 | AR 002053 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087044 | AR 002125 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087045 | AR 002048 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087046 | AR 001618 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087047 | AR 002049 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087048 | AR 002127 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087049 | AR 002054 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087050 | AR 001620 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087051 | AR 002123 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO I B | BLOCCO OPERATORIO
087052 | AR 002122 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO I B | BLOCCO OPERATORIO
087053 | AR002124 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO I B - GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SALA B | BLOCCO OPERATORIO
087054 | AR 002129 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
087055 | AR 002066 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
087056 | AR 002061 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
087057 | AR 002062 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
087058 | AR 002060 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
087059 | AR 002059 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
087060 | AR 002063 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
087061 | AR 002065 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
087062 | AR002058 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO I B - GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
087063 | AR002121 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO I B - GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
087064 | AR002057 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO I B - GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SALA B | BLOCCO OPERATORIO
087172 | 060625 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 1001 E 701 RD 86-420-46 | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA GENERALE - SALA C | BLOCCO OPERATORIO
087173 | D0818/D0819 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ML 701 701 | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
087174 | LC 06012 | 0 | UNIT PER NEONATI | METALARREDINOX | 2135 | GRUPPO OPERATORIO I B | BLOCCO OPERATORIO
087195 | GN 4066357 | 0 | ELETTROBISTURI | ETHICON ENDO-SURGERY INC. | G 300 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
087196 | 2000317 | 0 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | LMD 1950 MD | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087267 | 2001612 | 0 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | LMD 1950 MD | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087272 | 335 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 100 A | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087273 | 204 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 100 A | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
087285 | 1444 | 087284 | MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI | SMITH & NEPHEW PLC | 660 HD | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA MININVASIVA | BLOCCO OPERATORIO
087286 | 6246260 | 0 | MONITOR | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | CU8-10-VG1 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
087288 | 6246274 | 0 | MONITOR | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | CU8-10-VG1 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
087289 | 6246279 | 0 | MONITOR | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | CU8-10-VG1 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087291 | 6246278 | 0 | MONITOR | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | CU8-10-VG1 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087292 | FCF07120014SA | 0 | PULSOSSIMETRO | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | TRUSAT 6051-0000-190XX | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087294 | FCF07130006SA | 0 | PULSOSSIMETRO | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | TRUSAT 6051-0000-190XX | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087295 | FCF07120018SA | 0 | PULSOSSIMETRO | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | TRUSAT 6051-0000-190XX | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087299 | 1304685 | 0 | SCALDASACCHE A SECCO | BARKEY GMBH & CO KG | CLINITHERM | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
087317 | 192 | 0 | PASSAMALATI, APPARECCHIO PER | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | GAMMA | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
087320 | 505 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 100 A | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
087321 | 12/1205 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 90 | GRUPPO OPERATORIO I A - DAY SURGERY - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
090004 | SG326 0411041-6 | 0 | SISTEMA ROBOTIZZATO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA | INTUITIVE SURGICAL INC | DA VINCI IS2000 HD | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
090005 | 68597 | 090004 | BRACCIO ROBOTIZZATO PER VIDEOENDOSCOPIO | INTUITIVE SURGICAL INC | PS 2000 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
090006 | 68720 | 090004 | CARRELLO CON TRAF. ISOLAMENTO | INTUITIVE SURGICAL INC | VS 2000 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
090017 | KSO 1201186 | 0 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO | OR 1 CONTROL - 20097020 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
090018 | KSO 120183 | 0 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO | OR 1 CONTROL - 20097020 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
090031 | BC 00416 | 0 | LITOTRITORE ENDOSCOPICO | EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA | SWISS LITHOCLAST MASTER FT 128 W FT 128 W | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
090041 | 030132 | 0 | ELETTROBISTURI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | ME MB2 80-040-06-04 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
090044 | 3007DAHH | 0 | LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO | ZIMMER INC PATIENT CARE DIV | ATS 3000 | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
090047 | 1606097 | 0 | SCALDASACCHE A SECCO | BARKEY GMBH & CO KG | WARMING CENTER I | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
090052 | 402900843 | 0 | APPARECCHIO MOTORIZZATO PER ENDOSCOPIA | STRYKER INSTRUMENTS DIV STRYKER CORP | DR 7517 | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
090054 | 4500806125 | 0 | SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE | MEDTRONIC SURGICAL NAVIGATION TECHNOLOGIES | STEALTHSTATION S7 | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
090064 | 0067/0068 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLUX X8 CX / X8 CX | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
090065 | 0062/0064 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MARLUX X8 CX / X8 CX | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
100028 | BC01040 | 0 | LITOTRITORE ENDOSCOPICO | EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA | SWISS LITHOCLAST MASTER FT 128 W FT 128 W | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
100058 | 800511230 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA PK | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
100059 | 800511250 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA PK | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
100060 | 800511254 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA PK | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
100061 | 800511260 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA PK | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
100062 | 800511252 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA PK | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
100063 | 800511205 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA PK | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
100064 | 800511268 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA PK | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
100065 | 800511255 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA PK | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
100066 | 800410958 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA TIVA | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
100067 | 800410978 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA TIVA | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
100068 | 800410999 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA TIVA | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
100069 | 800411003 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA TIVA | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
100070 | 800411004 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA TIVA | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
100071 | 800411005 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA TIVA | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
100074 | 3009JADU | 0 | LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO | ZIMMER INC PATIENT CARE DIV | ATS 3000 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
100079 | 003341 | 0 | SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA | AESCULAP AG | MICROSPEED UNI | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
100080 | 003545 | 0 | SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA | AESCULAP AG | MICROSPEED UNI | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
100168 | 100503 | 0 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | FASET SPA | 222 STANDARD CARRELLATO | TRAUMA CENTER | BLOCCO OPERATORIO
100213 | 654 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 100 PLUS | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
100214 | 657 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 100 PLUS | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
100607 | AR 001804 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
100608 | AR 001803 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | MAQUET AG | HANAUPORT DUO ALPHAKING 650-850 / BETA 800 CON BRACCIO MOTOR | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
101157 | 1100153128 | 0 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | WOLF RICHARD GMBH | 2228 RESECTION PUMP | GRUPPO OPERATORIO I A - DAY SURGERY - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
101158 | 1100154042 | 085415 | FONTE LUMINOSA | WOLF RICHARD GMBH | 5132 0021 XENON 300W HIGH LIGHT | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
101159 | 1100154615 | 085415 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | WOLF RICHARD GMBH | 5550 HDTV 3CCD | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
101160 | 6258U1011R | 085415 | MORCELLATORE | WOLF RICHARD GMBH | MORCE POWER PLUS | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
101161 | 3100870S | 085415 | MONITOR | SONY CORP | LMD-2451MD LCD FULL HD | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
101162 | 110796 | 0 | IRRIGATORE ENDOSCOPICO | WOLF RICHARD GMBH | 2222 001 HYSTERO PUMP II 500.2222.001 | GRUPPO OPERATORIO I A - DAY SURGERY - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
101355 | 3103961 | 0 | MONITOR | SONY CORP | LMD-2451MD LCD FULL HD | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
101365 | 625926 | 0 | ARTROSCOPIO | ARTHREX INC. | APS II | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
101951 | 1406502533 | 0 | APPARECCHIO MOTORIZZATO PER ENDOSCOPIA | STRYKER INSTRUMENTS DIV STRYKER CORP | CORE CONSOLE | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
101995 | 6637102388 | 0 | MICROSCOPIO OPERATORIO | ZEISS CARL | OPMI PENTERO 900 | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
102351 | 40150218003 | 0 | LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO | ZIMMER BIOMET | ATS 4000 | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
102352 | 40150218002 | 0 | LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO | ZIMMER BIOMET | ATS 4000 | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
102353 | 21515497 | 0 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | WM NP2 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
102355 | T5ER6030EX | 0 | ELETTROBISTURI | VALLEYLAB | FORCE TRIAD | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
102356 | 20151615 | 0 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | IN. CAS. | S. HO. W. | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
102357 | 20151614 | 0 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | IN. CAS. | S. HO. W. | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
102358 | 20151609 | 0 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | IN. CAS. | S. HO. W. | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
102610 | mE15A52301414C3753 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MAR LED E15 | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
102611 | mE9iA56301414C3754 | 0 | LAMPADA SCIALITICA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MAR LED E9i | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
102612 | mTVF06000014N3763 | 0 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | RADIANCE G2 | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
102613 | m touch 1010114S3756 | 0 | UNITA' CONTROLLO TELECAMERA | MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH | MAR TOUCH | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
102614 | 14M420F4A002 | 0 | MONITOR TOUCH SCREEN | KOSTEC | KTM420FEH | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
102629 | DG-4B012246 | 0 | DEFIBRILLATORE | SHENZEN MINDRAY CO LTD | BENE HEART D6 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
102630 | DG-4B012247 | 0 | DEFIBRILLATORE | SHENZEN MINDRAY CO LTD | BENE HEART D6 | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
102633 | AM14500060 | 0 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | AMBU INTERNATIONAL AS | A VIEW | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
102634 | C11342A068252 | 0 | VIDEOLARINGOSCOPIO | KING SYSTEM- DIVISIONE AMBU | KING VISION | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
102635 | C11342A068242 | 0 | VIDEOLARINGOSCOPIO | KING SYSTEM- DIVISIONE AMBU | KING VISION | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
1612A4 | 6814 | 0 | FONTE LUMINOSA | WOLF RICHARD GMBH | 4015 | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
A/0037 | 2174 | 009753 | INSUFFLATORE DI GAS | STORZ KARL GMBH & CO | DA DEFINIRE | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
A/0039 | 2003283 | 009753 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 20M2 MDE 20" | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
A/0093 | 3999210/000279 | 009552 | CARRELLO CON TRAF. ISOLAMENTO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | DA DEFINIRE | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
A/0094 | 50557 | 009552 | RIPRODUTTORE VIDEO SU CARTA | SONY CORP | UP 980 CE | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
A/0095 | 440406 | 009552 | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | SVO - 9500 MDP | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
A/0096 | 99060558 | 009552 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | TG 17 FM | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
A/0097 | 99060554 | 009552 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | TG 17 FM | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
A/0104 | 1000 | 073028 | ALIMENTATORE | RIMEC SRL | C 12 | TRAUMA CENTER | BLOCCO OPERATORIO
A/0186 | 43-03-05-06 | 073272 | CONSOLLE | TECHNIX SPA | TCA 5R | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0187 | 54923 | 073272 | RIPRODUTTORE VIDEO SU CARTA | SONY CORP | UP 960 CE | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0188 | 25.069 | 073272 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | NICAL SPA | B&W | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0189 | 25.222 | 073272 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | NICAL SPA | B&W | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0210 | 2103547 | 073293 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 14M2 MDE 14'' | TRAUMA CENTER | BLOCCO OPERATORIO
A/0211 | H2TC00097 | 073293 | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | PANASONIC | MD 835 | GRUPPO OPERATORIO III - NEUROCHIRURGIA | BLOCCO OPERATORIO
A/0275 | 94361 | 085425 | RIPRODUTTORE VIDEO SU CARTA | SONY CORP | UP-895 MD | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
A/0276 | 0010640 | 085425 | RIPRODUTTORE VIDEO SU CARTA | MITSUBISHI KASEI CORP | CP 770 DW | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
A/0278 | 0756 | 085425 | SONDA ECOGRAFICA | ESAOTE SPA | CA 430 E | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
A/0279 | 1517 | 085425 | SONDA ECOGRAFICA | ESAOTE SPA | EC 123 | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
A/0282 | B-6326 | 085445 | EROGATORE A GAS ARGON | ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH | APC 300 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0283 | 390/04 | 085445 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | MOVI SPA | ARGONCAR | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0284 | B-6327 | 085444 | EROGATORE A GAS ARGON | ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH | APC 300 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
A/0285 | 388/04 | 085444 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | MOVI SPA | ARGONCAR | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
A/0302 | LG0604630 | 085497 | FONTE LUMINOSA | STORZ KARL GMBH & CO | XENON 300 20133120 | TRAUMA CENTER | BLOCCO OPERATORIO
A/0303 | HF614080-P | 085497 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO | 20201301 TWINVIDEO | TRAUMA CENTER | BLOCCO OPERATORIO
A/0304 | 2004303 | 085497 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM20L2MD | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
A/0308 | LG 0604016 | 085498 | FONTE LUMINOSA | STORZ KARL GMBH & CO | XENON 300 20133120 | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
A/0309 | IF 613759-P | 085498 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO | 20201301 TWINVIDEO | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
A/0310 | 2003475 | 085498 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM20L2MD | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
A/0311 | GF 03957-B | 085498 | INSUFFLATORE DI GAS | STORZ KARL GMBH & CO | 26432020 THERMOFLATOR | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
A/0313 | 818/2004 | 085498 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | COSTA SNC | SINTESIS 145/EL | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
A/0314 | 6201457 | 085499 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM-14 L1 MDE | GRUPPO OPERATORIO III - OTORINOLARINGOIATRIA | BLOCCO OPERATORIO
A/0320 | A 110247 | 085500 | COLEDOCOSCOPIO | ASAHI OPTICAL CO LTD MEDICAL INSTRUMENT | FCP 9 P PNE | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
A/0326 | 2005437 | 085511 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM20L2MD | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0327 | P204/04 | 085511 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | MOVI SPA | RACK P | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0328 | A 110032 | 085511 | VIDEOBRONCOSCOPIO | ASAHI OPTICAL CO LTD MEDICAL INSTRUMENT | EB 1570 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0329 | A 110035 | 085511 | VIDEOCISTOCOLEDOCOSCOPIO | ASAHI OPTICAL CO LTD MEDICAL INSTRUMENT | ECY 1570 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0349 | 02697 | 085531 | RIPRODUTTORE VIDEO SU CARTA | ESAOTE SPA | 4240 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
A/0357 | 02699 | 085539 | RIPRODUTTORE VIDEO SU CARTA | ESAOTE SPA | 4240 | GRUPPO OPERATORIO I A | BLOCCO OPERATORIO
A/0360 | 02696 | 085542 | RIPRODUTTORE VIDEO SU CARTA | ESAOTE SPA | 4240 | GRUPPO OPERATORIO I B | BLOCCO OPERATORIO
A/0402 | GE 621611-P | 086307 | TELECAMERA | STORZ KARL GMBH & CO | TELECAM DX 2 | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
A/0403 | DE 0614734 | 086307 | FONTE LUMINOSA | STORZ KARL GMBH & CO | 20113301 | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
A/0404 | 2009048 | 086307 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM20L2MD | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
A/0405 | 913/2004 | 086307 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | COSTA SNC | SINTESIS 145/TR | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
A/0482 | M1019PN6100069 | 086749 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | D-LCC15.03 | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
A/0483 | M1019PN6100178 | 086750 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | D-LCC15.03 | GRUPPO OPERATORIO I A - DAY SURGERY - SALA B | BLOCCO OPERATORIO
A/0484 | M1019PN6100287 | 086751 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | D-LCC15.03 | GRUPPO OPERATORIO I B - GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
A/0485 | M1019PN6100078 | 086752 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | D-LCC15.03 | GRUPPO OPERATORIO I A - DAY SURGERY - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
A/0486 | M1019PN6100077 | 086753 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | D-LCC15.03 | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
A/0487 | M1019PN6100258 | 086754 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | D-LCC15.03 | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
A/0488 | M1019PN6100170 | 086755 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | D-LCC15.03 | GRUPPO OPERATORIO I A | BLOCCO OPERATORIO
A/0489 | M1019PN6100264 | 086756 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | D-LCC15.03 | GRUPPO OPERATORIO I B - GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SALA B | BLOCCO OPERATORIO
A/0490 | M1019PN6100090 | 086757 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | D-LCC15.03 | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA VASCOLARE | BLOCCO OPERATORIO
A/0491 | M1019PN6100171 | 086758 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | D-LCC15.03 | GRUPPO OPERATORIO II - CHIRURGIA MININVASIVA | BLOCCO OPERATORIO
A/0492 | M1019PN6100263 | 086759 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | D-LCC15.03 | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
A/0493 | M1019PN6100299 | 086760 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | D-LCC15.03 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0494 | M1019PN6100065 | 086761 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | D-LCC15.03 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0504 | 6410329 | 087286 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | D-LCC15.03 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0506 | 6410327 | 087288 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | D-LCC15.03 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0507 | 6410328 | 087289 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | D-LCC15.03 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
A/0508 | 6410322 | 087290 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | D-LCC15.03 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
A/0509 | 6410323 | 087291 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | D-LCC15.03 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
A/0515 | 07H1865D0690 | 090004 | FONTE LUMINOSA | INTUITIVE SURGICAL INC | Y 1865 XENON | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0516 | AA 37403 | 090004 | TELECAMERA | IKEGAMI | CCU 20 DI | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0517 | AA 37409 | 090004 | TELECAMERA | IKEGAMI | CCU 20 DI | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0521 | KSR 20289 | 090017 | MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO | 20096020 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0522 |  | 090017 | LETTORE CD VOCALE | DENON | DCM - 500 AE | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0523 | MC 00555 | 090017 | MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO | INTERFACCIA AIDA - 20091132 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0524 | LC 00090 | 090017 | SISTEMA CENTRALE CONTROLLO LUCI | STORZ KARL GMBH & CO | 20090632 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0525 | BB 0024 | 090017 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | STORZ KARL GMBH & CO | W 20358 HD1 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0526 | LC 07815 - B | 090017 | INSUFFLATORE DI GAS | STORZ KARL GMBH & CO | 26432020 THERMOFLATOR | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0527 | HC 642546 - P | 090017 | TELECAMERA | STORZ KARL GMBH & CO | IMAGE 1 222010 20 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0528 | LC 0633434 | 090017 | FONTE LUMINOSA | STORZ KARL GMBH & CO | XENON 300 20133120 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0529 | MC 00963 | 090017 | ELETTROBISTURI | STORZ KARL GMBH & CO | AUTOCON II 400 20534520 1 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0530 | 604076 | 090017 | TELECAMERA | SONY CORP | D-70 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0531 | 604181 | 090017 | TELECAMERA | SONY CORP | D-70 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0532 | 07-105885 | 090017 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO | W 29542 NBO | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0533 | 07-100577 | 090017 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO | W 29523 NBO | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0534 | 07-98374 | 090017 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO | 9419 NB | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0535 | KC 1173 | 090017 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO | 20090402 TOUCH SCREEN 19" | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0536 | 07-101493 | 090017 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO | W 29523 NBO | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0537 | 07-101524 | 090017 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO | W 29523 NBO | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0538 | KSR 20286 | 090018 | MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO | 20093420 AIDA 20093420 AIDA | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0539 |  | 090018 | LETTORE CD VOCALE | DENON | DCM - 500 AE | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0540 | LC 00552 | 090018 | MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO | INTERFACCIA AIDA - 20091132 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0541 | LC 00088 | 090018 | SISTEMA CENTRALE CONTROLLO LUCI | STORZ KARL GMBH & CO | 20090632 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0542 | BB 0025 | 090018 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | STORZ KARL GMBH & CO | W 20358 HD1 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0543 | AB 07910-B | 090018 | INSUFFLATORE DI GAS | STORZ KARL GMBH & CO | 26432020 THERMOFLATOR | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0544 | HC 642563-P | 090018 | TELECAMERA | STORZ KARL GMBH & CO | IMAGE 1 222010 20 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0545 | ME 0619244 | 090018 | FONTE LUMINOSA | STORZ KARL GMBH & CO | XENON 300 20133120 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0546 | AB 01001 | 090018 | ELETTROBISTURI | STORZ KARL GMBH & CO | AUTOCON II 400 20534520 1 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0547 | 604131 | 090018 | TELECAMERA | SONY CORP | D-70 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0548 | 604251 | 090018 | TELECAMERA | SONY CORP | D-70 | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0549 | 07-105988 | 090018 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO | W 29542 NBO | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0550 | 08-112094 | 090018 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO | W 29523 NBO | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0551 | 08-114269 | 090018 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO | 9419 NB | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0552 | KC 1111 | 090018 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO | 20090402 TOUCH SCREEN 19" | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0553 | 08-11285 | 090018 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO | W 29523 NBO | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0554 | 08-112103 | 090018 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO | W 29523 NBO | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO
A/0588 | 4500806125 | 090054 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | MEDTRONIC SURGICAL NAVIGATION TECHNOLOGIES | SURGEON MONITOR | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
A/0589 | 0200030557 | 090054 | SISTEMA ELETTROMAGNETICO NEUROCHIRURGICO | MEDTRONIC SURGICAL NAVIGATION TECHNOLOGIES | AXIEM SYSTEM | GRUPPO OPERATORIO III | BLOCCO OPERATORIO
A/0870 | 001008068 | 101365 | CARRELLO CON TRAF. ISOLAMENTO | ITD INNOVATION TECHNIK DESIGN GMBH | KV0536902 | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
A/0871 | 3000270 | 101365 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 2551 MD | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
A/0872 | WY688636-P | 101365 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | ARTHREX INC. | IMAGE 1 HUB | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
A/0873 | SY0671773 | 101365 | FONTE LUMINOSA | ARTHREX INC. | XENON 300W AR-IR8200 | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
A/0874 | KSB11364 | 101365 | MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI ENDOSCOPICHE O CHIRURGICHE | STORZ KARL GMBH & CO | AIDA CONTROL NEO | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
A/0875 | NX2382PH | 101365 | IRRIGATORE ENDOSCOPICO | ARTHREX INC. | DUAL WAVE | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
A/0876 | AR-2411049 | 101365 | ELETTROBISTURI | ARTHREX INC. | AR 9600 OPES | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
A/0877 | 18VS9AR0472 | 101365 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | NATIONAL DISPLAY SYSTEMS INC | VITAL SCREEN | GRUPPO OPERATORIO III - ORTOPEDIA - SALA A | BLOCCO OPERATORIO
A/1005 | 37083 | 085425 | SONDA ECOGRAFICA | ESAOTE SPA | LA 523 | GRUPPO OPERATORIO II - UROLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
A/1179 | 7589301 | 102353 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | OTV S 190 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
A/1180 | 7519322 | 102353 | FONTE LUMINOSA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CLU S 190 | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
A/1181 | 7530417 | 102353 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | OEV 262H | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
A/1182 | 7505409 | 102353 | TELECAMERA | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CH S190 XZ E | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
A/1183 | 311460 | 102353 | VIDEOREGISTRATORE DIGITALE | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | USB300 HD | GRUPPO OPERATORIO II | BLOCCO OPERATORIO
A/1185 |  | 102355 | CARRELLO | COD. NON DISPONIBILE |  | GRUPPO OPERATORIO IV | BLOCCO OPERATORIO