## Table
INVENTARIO | NUMERO_SERIE | APPARECCHIATURA PRINCIPALE | TIPOLOGIA APPARECCHIATURA | PRODUTTORE | MODELLO | UNITA' OPERATIVA | UNITA_SUPERIORE
009529 | EPY745390665066 | 0 | MONITOR | SIEMENS AG | SIRECUST SC 7000 | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
009588 | EPY745390663068 | 0 | MONITOR | SIEMENS AG | SIRECUST SC 7000 | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
009699 | EVV09184510 | 0 | VENTILATORE POLMONARE | SIEMENS AG | SERVO VENTILATOR 900 D | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
050167 | 0412/EU | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | SOXIL SPA | JOLLYTRONIC 2 | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
051969 | 56016970 | 0 | ESOFTALMOMETRO | ZEISS CARL | OCULUS | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
073049 | 0101800801 | 0 | LASER CHIRURGICO | ALCON ITALIA SPA | OPHTHALAS 532 EYELITE | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
073066 | 8002-12211 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA GH | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
073152 | 40085713 | 0 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | INSTRUMENTARIUM CORP DATEX AUSONICS | S 5 ADU | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
073283 | 0202435801X | 0 | VITRECTOMO | ALCON ITALIA SPA | ACCURUS VITRECTOMY SYSTEM 400 VS | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
073285 | 370999 | 0 | MICROSCOPIO OPERATORIO | ZEISS CARL | OPMI VISU 200 | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
073286 | 371003 | 0 | MICROSCOPIO OPERATORIO | ZEISS CARL | OPMI VISU 200 | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
080024 | 6001301 | 0 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SONY CORP | PVM 14N1 MDE | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
085322 | 70AS | 0 | CRIOSTATO | OPTIKON 2000 SPA | CRYO LINE M | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
085459 | 8004-03795 | 0 | POMPA A SIRINGA | ALARIS MEDICAL SYSTEM | ASENA TIVA | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
087293 | FCF07120001SA | 0 | PULSOSSIMETRO | OHMEDA DIV BOC HEALTHCARE INC | TRUSAT 6051-0000-190XX | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
087300 | 299 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | MAQUET AG | 1133 02 ALPHAMAXX | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
087301 | 476 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | MAQUET AG | 1133.12 ALPHAMAXX | GRUPPO OPERATORIO V - OFTALMOLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
087302 | 477 | 0 | TAVOLO OPERATORIO | MAQUET AG | 1133.12 ALPHAMAXX | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
087303 | 1604153305 | 0 | ELETTROBISTURI | GIMA SPA | DIATERMO MB 202 30546 | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
087305 | 88.324 | 0 | ELETTROBISTURI | SORING MEDIZINTECHNIK GMBH | MBC 601 | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
087306 | 88.356 | 0 | ELETTROBISTURI | SORING MEDIZINTECHNIK GMBH | MBC 601 | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
087312 | 023 AU | 0 | FACOEMULSIFICATORE | OPTIKON 2000 SPA | PULSAR 2 MINIMAL STRESS | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
087313 | 1204 AU | 0 | VITRECTOMO | OPTIKON 2000 SPA | VIT MODULE | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
087314 | 4A2184S | 0 | LASER CHIRURGICO | ELLEX MEDICAL LASEREX LTD | SOLITAIRE | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
087686 | AR001687 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | HERAEUS INSTRUMENTS GMBH | ALPHAKING 650 850 | GRUPPO OPERATORIO V - OFTALMOLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
087687 | AR001685 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | HERAEUS INSTRUMENTS GMBH | ALPHAKING 650 850 | GRUPPO OPERATORIO V - OFTALMOLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
087688 | AR001686 | 0 | PENSILE PER SALA OPERATORIA | HERAEUS INSTRUMENTS GMBH | ALPHAKING 650 850 | GRUPPO OPERATORIO V - OFTALMOLOGIA | BLOCCO OPERATORIO
090008 | 586 AV | 0 | CRIOCHIRURGIA, APPARECCHIO PER | OPTIKON 2000 SPA | CRYO LINE | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
A/0202 | 402134 | 073285 | SISTEMA TELEVISIVO PER MICROSCOPIO | SONY CORP | DXC 390 P | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
A/0203 | 01000062 | 073285 | LAMPADA SCIALITICA | HERAEUS INSTRUMENTS GMBH | HANAULUX BLUE 100 | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
A/0205 | 01000014 | 073286 | LAMPADA SCIALITICA | HERAEUS INSTRUMENTS GMBH | HANAULUX BLUE 100 | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
A/0206 | 402136 | 073286 | SISTEMA TELEVISIVO PER MICROSCOPIO | SONY CORP | DXC 390 P | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO
A/0512 | 1153 AU | 090008 | CARRELLO CON TRAF. ISOLAMENTO | OPTIKON 2000 SPA | 183001 | GRUPPO OPERATORIO V | BLOCCO OPERATORIO