CHIARIMENTO 1: La portata dell’acqua può arrivare a circa 20 – 25 l/m

CHIARIMENTO 2: Nell’offerta si dovrà tenere conto anche dello scarico del monitor di dialisi