## Allegato n.2: Scheda Tecnica

## TRO – TRAPANO ORTOPEDICO Q.tà: 3

**Descrizione:**

Dispositivo per l’esecuzione degli interventi di chirurgia maggiore ortopedica con funzioni Reamer e Drill.

**Caratteristiche minime** (ciascun campo dovrà essere compilato dalla ditta offerente e dovrà riportare i dati che costituiranno la configurazione offerta):

|  |  |
| --- | --- |
| Apparecchiatura |  |
| 1. Produttore |  |
| 2. Modello |  |
| 3. Codice repertorio |  |
| 4. Ditta distributrice |  |
| 5. Data di immissione sul mercato |  |
| **Conformità a Direttive e norme** |  |
| 4. Direttiva CEE 43/92, Norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) (si, no) | SI |
| 6. Altre (specificare) |  |
| **Caratteristiche generali** |  |
| 1. Manipolo a batteria dedicato per applicazioni ortopediche. Specificare le tipologia di attività previste; |  |
| 1. Indicare peso del manipolo comprensivo del pacco batteria (g); |  |
| 1. Batterie non autoclavabili: indicare tipologia, durata e tempi di ricarica, ecc… |  |
| 1. Specificare velocità (rpm) e coppia (Nm) entrambi senza adattatore sia in modalità drill che reamer; |  |
| 1. Specificare caratteristiche grilletto; |  |
| 1. Specificare i livelli di pressione sonora e di potenza acustica in dB(A) emessi in conformità alla Direttiva UE 2006/42/CE; |  |
| 1. Specificare livelli di vibrazioni emessi in conformità alla Direttiva UE 2002/44/CE (m/s2); |  |
| 1. Dovranno essere forniti in dotazione n. 2 carica batterie (specificare n. postazioni di carica e relative caratteristiche); |  |
| 1. Specificare i dispositivi di sicurezza presenti; |  |
| 1. Il dispositivo dovrà essere dotato di:   - n. 2 batterie ricaricabili (totale n. batterie pari a 6);  - n. 2 tipologie di mandrini (totale n. mandrini pari a 6);  Specificare ulteriore dotazione presente in relazione alla destinazione d’uso del dispositivo in questione; |  |
| L'apparecchiatura deve essere fornita completa di tutti i cavi e/o accessori necessari in numero adeguato per il corretto funzionamento |  |
|  | |
| Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate perché non richieste, inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità dell'apparecchiatura in relazione alla destinazione d'uso |  |
|  | |
| Caratteristiche dell'apparecchiatura non presenti nella configurazione offerta (potenzialità) |  |