## IMPEDENZIOMETRO - Req. Minimi
ALLEGATO 1 - LOTTO N. 1 - SCHEDA TECNICA REQUISITI MINIMI IMPEDENZOMETRO CLINICO: impedenzometro multi frequenziale per uso clinico con display e stampante incorporati
APPARECCHIATURA - INFORMAZIONI GENERALI
PRODUTTORE
MODELLO
CODICE REPERTORIO
DITTA DISTRIBUTRICE
DATA DI INTRODUZIONE SUL MERCATO
NUMERO INSTALLAZIONI NAZIONALI
SPECIFICHE TECNICHE
1. Caratteristiche Generali
| 1.1 | Lo strumento deve consentire l’esecuzione dei seguenti test (almeno): o timpanometria assoluta e compensata o rilievo del riflesso stapediale in ipsi e contra, manuale, automatico o test speciali del riflesso: DLI (descrivere dettagliatamente) | Lo strumento deve consentire l’esecuzione dei seguenti test (almeno): o timpanometria assoluta e relativa, automatica o Riflesso stapediale ipsi e controlaterale, manuale, automatico e a ricerca di soglia automatica o Prove di funzionalità tubarica a timpano integro e perforato o Decadimento del riflesso stapediale ipsilaterale e controlaterale, automatico o manuale.
| 1.2 | Pompa di pressione manuale e automatica (specificare): | Pompa di pressione automatica
| 1.3 | Stimoli con toni puri e rumori: 0,5, 1, 2, 4 kHz BBN, LPN HPN Decay (specificare): | Pompa di pressione automatica
| 1.4 | ARLT: Latenza del riflesso (descrivere);
| 1.5 | Connessione a Personal Computer per trasferimento dati clinici (specificare): | Connessione a Personal Computer
| 1.6 | Timpanometria plurifrequenziale con 4 toni sonda (specificare): | Timpanometria con 4 toni sonda
| 1.7 | Compatibilità con sw di cui al punto 1.8 della scheda dell'Audiometro (specificare);
| 1.8 | Display grafico e stampante incorporati (descrivere): | Display grafico e stampante incorporati
| 1.9 | Specificare: | SPECIFICARE
|  | 1.9.1 | Dimensioni e peso
|  | 1.9.2 | Accessori forniti a corredo
|  | 1.9.3 | Accessori opzionali
2. Riferimenti normativi
| 2.1 | Marchio CE - Direttica 2007/47 CE |  | SI
| 2.2 | CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) - Norme generali per la sicurezza elettrica |  | presente assente
| 2.3 | CEI EN 60601-1-2 (CEI 62-50) Compatibilità elettromagnetica |  | presente assente
| 2.4 | Ulteriori riferimenti normativi
ULTERIORI SPECIFICHE
L'apparecchiatura deve essere fornita completa di tutti i cavi e/o sensori necessari in numero adeguato per il corretto funzionamento
Descrivere l'eventuale materiale di consumo necessario per l'apparecchiatura, sia monouso che pluriuso, specificando codici e caratteristiche

## IMPEDENZIOMETRO - Req. Prestaz.
ALLEGATO 1 - LOTTO N. 1 - SCHEDA TECNICA REQUISITI PRESTAZIONALI IMPEDENZOMETRO CLINICO: impedenzometro multi frequenziale per uso clinico con display e stampante incorporati
APPARECCHIATURA - INFORMAZIONI GENERALI
PRODUTTORE
MODELLO
CODICE REPERTORIO
DITTA DISTRIBUTRICE
DATA DI INTRODUZIONE SUL MERCATO
NUMERO INSTALLAZIONI NAZIONALI
SPECIFICHE TECNICHE
1. Caratteristiche Generali
| 1.1 | Presentazione dei test manuali e automatici (si, no); | Protocolli d’esame personalizzabili | SI NO
ULTERIORI SPECIFICHE
Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate perché non richieste, inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità dell'apparecchiatura in relazione alla destinazione d'uso
Caratteristiche dell'apparecchiatura non presenti nella configurazione offerta (potenzialità)