## POT. ECOCATI - Req. Minimi
ALLEGATO 1 - LOTTO N. 1 - SCHEDA TECNICA REQUISITI MINIMI SISTEMA PER POTENZIALI EVOCATI UDITIVI: Il sistema deve prevedere l’analisi accurata della funzionalità del nervo acustico, delle vie uditive centrali, del nervo facciale e dei riflessi e delle vie vestibolo-spinali, vestibolo-colliche e vestibolo-oculomotorie.
APPARECCHIATURA - INFORMAZIONI GENERALI
PRODUTTORE
MODELLO
CODICE REPERTORIO
DITTA DISTRIBUTRICE
DATA DI INTRODUZIONE SUL MERCATO
NUMERO INSTALLAZIONI NAZIONALI
SPECIFICHE TECNICHE
1. Caratteristiche Generali
| 1.1 | Sistema per potenziali evocati a due canali (specificare):
| 1.2 | La selezione di ogni test imposta direttamente tutti i parametri di stimolazione e di acquisizione (specificare): | La selezione di ogni test imposta direttamente tutti i parametri di stimolazione e di acquisizione
| 1.3 | Deve poter eseguire: ABR, Elettrococleografia, R-C-ALT, Tests di soglia, 40 Hz, Potenziali a latenza media, AEP lenti, P300, Elettromiografia del nervo facciale, Potenziali Evocati Vestibolari (descrivere): | Deve poter eseguire: o ABR, Elettrococleografia, R-C-ALT, Tests di soglia, 40 Hz, Potenziali a latenza media, AEP lenti, P300, Elettromiografia del nervo facciale, Potenziali Evocati Vestibolari
| 1.4 | Tester degli elettrodi incorporato (specificare): | Tester degli elettrodi incorporato
| 1.5 | Interfaccia per stampante esterna formato A4 (specificare): | Interfaccia per stampante esterna formato A4
| 1.6 | Interfaccia per collegamento a PC (specificare): | Interfaccia RS232 per collegamento a PC
| 1.7 | Software per gestione dati pazienti a corredo (descrivere): | Software per gestione dati pazienti a corredo
| 1.8 | Specificare: | SPECIFICARE
|  | 1.8.1 | Dimensioni e peso
|  | 1.8.2 | Accessori forniti a corredo
|  | 1.8.3 | Accessori opzionali
2. Riferimenti normativi
| 2.1 | Marchio CE - Direttica 2007/47 CE
| 2.2 | CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) - Norme generali per la sicurezza elettrica |  | presente assente
| 2.3 | CEI EN 60601-1-2 (CEI 62-50) Compatibilità elettromagnetica |  | presente assente
| 2.4 | Ulteriori riferimenti normativi
ULTERIORI SPECIFICHE
L'apparecchiatura deve essere fornita completa di tutti i cavi e/o sensori necessari in numero adeguato per il corretto funzionamento
Descrivere l'eventuale materiale di consumo necessario per l'apparecchiatura, sia monouso che pluriuso, specificando codici e caratteristiche

## POT. EVOCATI - Req. Prest.
ALLEGATO 1 - LOTTO N. 1 - SCHEDA TECNICA REQUISITI PRESTAZIONALI SISTEMA PER POTENZIALI EVOCATI UDITIVI: Il sistema deve prevedere l’analisi accurata della funzionalità del nervo acustico, delle vie uditive centrali, del nervo facciale e dei riflessi e delle vie vestibolo-spinali, vestibolo-colliche e vestibolo-oculomotorie.
APPARECCHIATURA - INFORMAZIONI GENERALI
PRODUTTORE
MODELLO
CODICE REPERTORIO
DITTA DISTRIBUTRICE
DATA DI INTRODUZIONE SUL MERCATO
NUMERO INSTALLAZIONI NAZIONALI
SPECIFICHE TECNICHE
1. Caratteristiche Generali
| 1.1 | Memorizzazione esami su memoria interna (SI, NO) | Possibilità di memorizzare esami su memoria interna | SI NO
ULTERIORI SPECIFICHE
Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate perché non richieste, inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità dell'apparecchiatura in relazione alla destinazione d'uso
Caratteristiche dell'apparecchiatura non presenti nella configurazione offerta (potenzialità)